СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

очередной двадцать девятой сессии

04.10.2012	'	№115

с. Тальменка

О муниципальной целевой

программе «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

Тальменского сельсовета на 2012-2017годы»

Во исполнение приказа Минрегионразвития РФ №204 от 06.05.2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-Ф3, Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30 декабря 2004 г. №    210 – ФЗ, Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. №    261 – ФЗ, а также для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы инженерной инфраструктуры на территории Тальменского сельсовета, обеспечения восстановления и технического перевооружения основных фондов коммунального комплекса, Совет депутатов Тальменского сельсовета

РЕШИЛ:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тальменского сельсовета на 2012-2017 годы».

Приложение: 1. Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тальменского сельсовета на 2012-2017 годы»;

2. Мероприятия к комплексной программе « Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тальменского сельсовета».

Глава Тальменского сельсовета	А.А.Койнов

ПРОЕКТ

Утверждена:

Решение сессии Совета депутатов

Тальменского сельсовета № ___

от «04» октября 2012г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2012 — 2017 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Тальменского сельсовета

на 2012-2017 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тальменского сельсовета на 2012-2017 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик | Администрация Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| Исполнители Программы | - Администрация Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области - МУП «ЖКХ с.Тальменка» |
| Цели и задачи Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Тальменского сельсовета с целью: - обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; - повышения надежности и качества услуг по газо-, электро-, тепло-, водоснабжению в соответствии со стандартами качества; - снижения издержек производства и транспортировки энергоресурсов; - снижения расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги; - проведение мероприятий по реконструкции и модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2012-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 42273,2 тыс. руб., в т.ч. - 6 640,5 тыс. руб. — средства бюджета Тальменского сельсовета; - 16 054,4 тыс. руб. – средства областного бюджета; - 0 — средства, полученные за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги, организаций коммунального комплекса, платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры; - 19 578,3 тыс. руб. – внебюджетные средства, полученные от фондов содействия реконструкции и развития ЖКХ, средства предприятий; - инженерно-технического обеспечения, тарифов организаций коммунального комплекса на подключении к системе коммунальной инфраструктуры; - собственные и кредитные средства организаций коммунального комплекса; - иные средства, предусмотренные законодательством |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты Программы следующие показатели: понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30 — 35%; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; наращивание мощности коммунальной инфраструктуры; достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №    131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. №    210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. №    261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Муниципальная целевая программа Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тальменского сельсовета на 2012-2017 годы» (далее именуется Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Реконструкция и капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат и  газификации объектов социальной сферы и частного сектора;

- повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Реконструкция и капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения — это проведение работ по замене их на более современные, долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Тальменский сельсовет Искитимского района из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, расширения сети газопроводов,  в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета, внебюджетных источников и средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства на основе его последовательного реформирования, повышения качества услуг, совершенствования тарифной политики и системы расчетов за услуги ЖКХ, создание условий для качественного развития общественной инфраструктуры поселения.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- организация стабильной подачи потребителям воды, улучшение качества питьевой воды;

- снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, и теплоснабжения;

- обеспечение гарантированной подачи электроэнергии населению, снижение аварийности в системе энергоснабжения объектов;

- газификация объектов социальной сферы и частного сектора;

- восстановление системы уличного освещения;

- проведение модернизации и замены устаревшего и отработанного оборудования.

В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий:

- по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области;

- объемы финансирования согласно указанным мероприятиям, исходя из изменений подключаемой тепловой и электрической нагрузки к системам энергоснабжения, потребности в изменении производительности систем водоснабжения, водоотведения, увеличения пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения, газификации населенных пунктов. Программа является основанием для разработки условий технических заданий на разработку проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа реализуется в течение 2012-2017 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры.

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ с.Тальменка, которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению по холодному водоснабжению, теплу и осуществляет сбор платежей  за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости  от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

4.1. Водоснабжение

Протяженность водопровода, находящегося в муниципальной собственности, составляет 34 км. На всей территории поселений требуется капитальный ремонт водопровода, износ водопроводных труб составляет 80 %, по данным акта обследования эксплуатирующей организации.

Источником водоснабжения населенных пунктов Тальменского сельсовета являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В с.Тальменка, п. Барабка и д.Калиновка система водоснабжения централизованная.

Система водоснабжения с.Тальменка закольцованная,  протяженность 28 км., трубы стальные диаметр от 57 до 114 мм.. По ул.Октябрьская  1200 м. водопровода из асбестовых труб, диаметром 100 мм., по ул.Советская 500 м. водопровода из пластиковых труб, диаметром 63 мм.

5 скважин расположены на окраинах села – северная, западная, южная.

Водозабор, расположенный на западной окраине состоит из двух скважин № 0191-2  и  № 0191-1, мощность насоса 10 м3/час. С этих скважин вода подается на улицы Советская, Школьная, Октябрьская. На этих скважинах установлены высокочастотные регуляторы.

Скважина № 4-5891на северной окраине, мощность насоса 10 м3/час снабжает  водой улицы Молодежная, Рабочая, Федорова, Сенина, избыток воды подается в общую систему водоснабжения  с.Тальменка.

Скважина № 32-84, мощность насоса 8 м3/час снабжает водой улицы Ленина, Титова

Скважина № 4268, мощность насоса 6 м3/час снабжает водой животноводство и улицу Советская от д.1 до д.61.

Система водоснабжения п.Барабка включает в себя:

водозаборную скважину № 1135-7, мощность насоса 10 м3/час, дебит 192 м3/сут. , расположенную по ул.Центральная

на скважине установлен высокочастотный регулятор

хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью  3 км., в т.ч. 1,7 км. выполнен из стальных труб диаметром от 76 мм до 100 мм, 1,3 км.( ул.Школьная, Сельская, Центральная, Новая, Дачная) выполнен из пластиковых труб диаметром 63 мм.

Система водоснабжения д.Калиновка включает в себя:

водозаборную скважину № 6906, мощность насоса 10 м3/час, расположенную по ул.Школьная

водозаборную скважину № 1322, мощность насоса 10 м3/час, расположенную на западной окраине деревни

водонапорную башню, расположенную по ул.Школьная

водонапорную башню, расположенную на западной окраине деревни

хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью  3 км., в т.ч. 1,2 км. выполнен из стальных труб диаметром от 76 мм до 100 мм снабжает водой улицу Школьная от скважины № 6906, 1,5 км. выполнен из стальных труб диаметром от 76 мм до 100 мм. снабжает водой улицы Сельская, Береговая от скважины № 1322, 0,3 км. выполнен из асбестоцементных труб диаметром 100 мм. снабжает водой улицу Нагорная от скважины № 1322.

4.2. Теплоснабжение

с. Тальменка

Обеспечение потребителей с.Тальменка (жилого фонда и других объектов) осуществляется централизовано по закрытой системе теплоснабжения. Теплоносителем является горячая вода.

Система теплоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержания жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Тепловой энергией снабжаются  160 квартир, 2 школы, детский сад, клуб, библиотека, здание сельсовета, 3 магазина, 3 киоска и другие общественные и производственные здания. Бюджетным организациям и другим предприятиям тепло предъявляется к оплате согласно расчетно-договорных величин и по приборам учета. Населению тепло предъявляется в соответствии с нормативами потребления.

В с.Тальменка система теплоснабжения представлена  котельной с теплосетями:

Газовая котельная МУП «ЖКХ с.Тальменка» с двумя котлами марки КВСа-1,65. Срок ввода в эксплуатацию котлов-2010 г.  Установленная мощность котельной 2,84 Гкал/час. Фактическая мощность 1,6 Гкал/час. Расход топлива 0,136 тон.усл.топлива. Основным топливом для производства тепловой энергии является природный газ. Резервное топливо – дизельное топливо.

Теплоснабжение потребителей осуществляется по температурному графику 115-70С0. Поддержание температуры в прямой  и обратной тепловой магистрали производится в зависимости от температуры наружного воздуха.

Отопительный период принят  234 дня с 25 сентября по 15 мая. Услуга по подаче горячей воды не оказывается.

Передачу и распределение тепловой энергии МУП «ЖКХ с.Тальменка» осуществляет по внутриквартальным тепловым сетям, общей протяженностью 4,99 км. Тепловая сеть проложена в двух трубном исполнении - подземно. Сети проложены в лотках. Тепловая изоляция выполнена из минеральных матов, изолирующий слой выполнен из рубероида. Схема тепловых сетей закольцованная. Наибольший диаметр трубы  219 мм, наименьший 57мм.

Теплотрасса была введена в эксплуатацию в период с 1962 по 1991 годы.

Важнейшим экономическим показателем работы организации по теплоснабжению является показатель теплопотерь в сетях.  Одной из причин потерь является высокая (80%) изношенность и аварийность в теплосетях, и несоответствие диаметра трубопровода с подключенной тепловой нагрузкой. В настоящее время 4 км. тепловых сетей находится в неудовлетворительном состоянии. Потери тепла при транспортировке до потребителей составляет 40%, что в 8 раз превышает нормативное (в соответствии с  методикой  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоснабжения в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной,  Секцией «Коммунальная энергетика» Научно-технического совета Госстроя России (протокол от 29.05.03 № 01-нс-14/1), заместителем председателя Госстроя России 12.08.03г., норматив допустимых потерь на модернизируемых сетях составляет не более 5%). Кроме потерь тепла имеются и потери теплоносителя (несанкционированный разбор сетевой воды населением).

Основными проблемами  системы теплоснабжения  с.Тальменка  являются :

-  значительный моральный и физический износ тепловых сетей теплоснабжения, отсутствие гарантируемого качества предоставляемых услуг

-  перерасход основных ресурсов  - газа, воды, вследствие не эффективной работы котельной.

Решение проблемы возможно путем проведения реконструкции теплотрассы.

Данные мероприятия требуют значительных затрат и сроков реализации.

Невозможность финансирования в порядке текущей деятельности и включения затрат в тарифы на услуги, а также важность проблемы требуют использования программно-целевого метода решения данной проблемы.

Теплоснабжение частного сектора осуществляется через систему газопровода, большая часть села газифицирована, а так же автономное отопление (топливо – уголь).

с. Елбаши

Система теплоснабжения здания школы автономное собственной котельной, работающей на угле. Клуб с. Елбаши отапливается так же автономно.  Вид топлива — электричество.

п. Барабка, д. Калиновка, п. Логовой

Система теплоснабжения здания школы автономное,  собственной котельной, работающей на угле. Клуб п. Барабка отапливается так же автономно.  Вид топлива — электричество. В п. Логовой школы и клуба нет.

4.3. Электроснабжение

Система электроснабжения Тальменского сельсовета централизованная. Основными источниками электроснабжения являются понизительные подстанции (ПС):

ПС Тальменская 110/10 кВ 2*6,3,  расположенная в с Тальменка и подключенная от воздушной линии электропередачи 110 кВ

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Тальменского сельсовета, а также соседние муниципальные образования осуществляется по воздушным линиям электропередачи.

Система электроснабжения Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  сохраняется от существующих централизованных объектов, данные приведены в таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность ВЛ-04кВ, км | Количество трансформаторных Подстанций (ТП) 10.0,4кВ, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тальменка | 25,9 | 22 |

Продолжение таблицы 1

| 2 | Барабка | 7,1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Калиновка | 5,1 | 7 |
| 4 | Елбаши | 9,6 | 4 |
| 5 | Логовой | 0,6 | 4 |

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  выявил:

- оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело;

- большой эксплуатационный износ опор и воздушных линий;

- в связи с увеличением частной застройки территории поселения необходимо строительство новых трансформаторных подстанция и воздушных линий электропередач.

4.4. Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов Тальменского сельсовета осуществляется по двум направлениям: сжиженным газом и природным газом.

Сжиженным газом снабжаются населенные пункты: п. Логовой, п. Барабка, д.Калиновка, с. Елбаши.

Газоснабжение природным газом осуществляется только в с. Тальменка.

Газопроводная сеть в с.Тальменка действует с 1999 года. Самое главное достижение – это почти полная газификации села Тальменка в августе 2011 года. В 2010 году на строительство газопровода было выделено из местного бюджета – 265,3 тыс.рублей и за счет средств Искитимского района 5000,0 тыс.рублей.  В 2011 году софинансирование местного бюджета составило 202,9 тыс.рублей, из ФБ-849,0 тыс.рублей. и средств Искитимского района 2826,4 тыс.рублей. Общая протяженность газопровода низкого давления составила 9616,2 метров и протяженность газопровода высокого давления 0,369 км.  В результате   дополнительно 137 домов  были подключены к газу. Завершен капитальный  ремонт  газовой котельной в 2010 году. Жители общежития и 11 двухэтажных домов, работники общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и  торговли   в течение зимы 2010 года не испытывали  проблем с отоплением. Ремонт производился за счет средств местного бюджета в сумме 1350,9 тыс.рублей  и средств Искитимского района в сумме 3344,1 тыс.рублей.

Газопроводная сеть не развивается из-за отсутствия крупных потребителей газа в п. Барабка, д. Калиновка, а следовательно, неэффективности крупных финансовых вложений в прокладку газопровода высокого давления в п. Барабка, д. Калиновка и последующей их газификации.

5. Перечень основных мероприятий программы.

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы — снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение №    1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Новосибирской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы.

Администрация Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение №    1);

- подает бюджетные заявки на финансирование Программы;

- распределяет бюджетные средства по основным направлениям Программы;

- определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

- формирует и подает в Администрацию Искитимского района пакет документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №    94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Администрацию Новосибирской области  и Администрацию Искитимского района.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  с привлечение средств федерального, областного и районного бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 42 273,2 тыс. рублей, в том числе средства, полученные за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги, организаций коммунального комплекса 1578,3  тыс. руб.

Объем финансирования Программы по годам

| Источник финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Тальменского сельсовета | 462,44 | 2090,78 | 2049,68 | 740,0 | 397,6 | 900,0 |
| Бюджет Искитимского района | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Новосибирской области | 250,0 | 2750,0 | 2400,0 | 3000,0 | 3554,4 | 4100,0 |
| Внебюджетное финансирование в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия коммунального комплекса | 323,0 | 668,5 | 481,0 | - | 98,4 | 98,4 |
| Инвесторы |  |  |  |  |  |  |
| Фонды | 2607,4 | 7696,3 | 7696,3 |  |  |  |
| Население | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная составляющая предприятий коммунального комплекса | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 3551,84 | 13 205,58 | 12 626,98 | 3 740,0 | 4050,4 | 5098,4 |

Финансирование Программы предусматривает финансирование из областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств областного и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной Законом Новосибирской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2013-2015 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

— обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);

— поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

— сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

По системе  теплоснабжения оценка экономической эффективности мероприятий по реконструкции теплотрассы отражена в таблице 2.

Таблица 2.

| Показатели | Факт 2011год | После реализации проекта | Экономический эффект, тыс. руб. год |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь тепловой энергии при транспортировке (%) Снижение расходов топлива 296,8 тыс.м3 - 35 % | 40 | 5,0 | 1247,5 |
| Уровень потерь воды для подпитки теплотрассы (%) | 20 | 5 | 39,5 |
| Эффективность использования электроэнергии на выработку тепловой энергии |  |  | 493,9 |
| Снижение аварийности (ед/км) | 14 | 0,5 |  |
| Расходы на ремонтно-восстановительные работы (тыс. руб.) | 2719,6 | 60 | 2659,6 |
| Итого |  |  | 4440,5 |

По системе  водоснабжения оценка экономической эффективности мероприятий отражена в таблице 3.

Таблица 3

| Показатели | Факт 2011год | После реализации проекта | Экономический эффект, тыс. руб. год |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды при транспортировке (%) | 10 | 2 | - |
| Эффективность использования электроэнергии на подачу воды в систему | 881,2 | 394,2 | 487,0 |
| Снижение аварийности (ед/км) | 27/0,8 | 5/0,1 | - |
| Расходы на ремонтно-восстановительные работы (тыс. руб.) | 1118,8 | 118,0 | 1000,8 |
| Итого | 2000,0 | 512,2 | 1478,8 |

10. Основные индикаторы среднесрочного плана социально-экономического развития муниципального образования до 2015 года

| Показатели развития | Един. | 2009 г. |  | 2010г |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 |  |  | 2015 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| района, округа | измер. | отчет |  | в % к 2009г |  | оценка | в % к 2009г | план | в % к 2009г | план | в % к 2009 |  | план | В % к 2009 | план | в % к 2009 г |
| Обеспеченность транспортными средствами общего пользования на 1000 человек | ед. | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |  | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
| Строительство межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования | км |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Обеспеченность населения домашними телефонами на 100 жителей | ед. | 17,0 | 111,8 | 19,0 | 111,7 | 23 | 121,1 | 23 | 121,1 | 28 | 121,7 |  | 30,0 | 121,7 | 30,0 | 107,1 |
| Охват населенных пунктов сетью мобильной связи | % | 50,0 |  | 50,0 | Х | 100,0 | Х | 100,0 | Х | 100,0 | х |  | 100,0 | Х | 100,0 | Х |
| Удельный вес освещенных улиц | % от общей | 0,1 | х | 0,1 | Х | 0,2 | Х | 0,2 | Х | 0,3 | х |  | 0,4 | Х | 0,4 | Х |
| Доля учреждений образования, оборудованных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водопроводом | % | 90 |  | 90 | Х |  | 90 | Х | Х | 90 | х |  | 90 | Х | 90 | Х |
| - горячим водоснабжением | % |  | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |  | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х |
| - сливной канализацией | % | 60 |  | 65 | Х | 65 | Х | 65 | Х | 65 | х |  | 65 | Х | 65 | Х |
| Доля учреждений здравоохранения, оборудованных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водопроводом | % | 100,0 |  | 100,0 | Х | 100,0 | Х | 100,0 | Х | 100,0 | х |  | 100,0 | Х | 100,0 | Х |
| - горячим водоснабжением | % |  |  | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |  | 0 |  | 0 | Х | 0 | Х |
| - сливной канализацией | % | 15 |  | 15 | Х | 15 | Х | 15 | Х | 15 | х |  | 15 | Х | 15 | Х |
| Доля жилья, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сетевым газом | % | 14 |  | 15 | Х | 18 | Х | 18 | Х | 20 | х |  | 25 | Х | 25 | Х |
| водопроводом | % | 85 |  | 90 | Х | 90 | Х | 90 | Х | 90 | х |  | 100 | Х | 100 | Х |
| - сливной канализацией | % | 60 |  | 60 | Х | 65 | Х | 65 | Х | 70 | х |  | 90 | Х | 90 | Х |